# 招 标 文 件

招标编号：ZHBFQ202101-79

项目名称：湖北日报传媒集团“虚拟化群集备份容灾服务器及

汇集交换机”采购

招标内容：2路服务器 Vsphere7.0许可 VCenter许可 16G单

口HBA卡万兆交换机 千兆交换机

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年11月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人就湖北日报传媒集团“虚拟化群集备份容灾服务器及汇集交换机”采购项目招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年11月26日—12月2日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，可致电联系人：张冬，电话：13908628692。

所有投标书应于2021年12月9日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年11月24日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团“虚拟化群集备份容灾服务器及汇集交换机”采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年11月26日至2021年12月2日17时00分止 |
| 4 | 投标截止时间 | 2021年12月9日下午17时00分 |
| 5 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 6 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交投标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 7 | 投标有效期 | 60天 |
| 8 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 9 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 10 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：湖北日报传媒集团“虚拟化群集备份容灾服务器及汇集交换机

采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：2路服务器 Vsphere7.0许可 VCenter许可 16G单口HBA卡万兆

交换机 千兆交换机

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人必须须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

6、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

5、投标人可自行选择分包报价。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）本项目报价按每个分包计算总报价，投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形。

- 采购需求

包一：2路服务器

| 指标项 | 单台指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 服务器外型 | ≥2U机架式，标配原厂导轨，配置原厂服务器面板。 | 10 |
| CPU实配规格 | ★2颗 英特尔®至强®可扩展CPU Intel 5218(2.3GHz/16核) 处理器 |  |
| 内存实配规格 | ★≥384GB DDR4 2933内存 |  |
| 内存可扩展数量 | 本地提供≥24个内存槽位 |  |
| 内存保护 技术 | Advanced ECC、内存镜像、内存热备 |  |
| 内存可扩展数量 | 最大支持3TB内存 |  |
| 硬盘配置 | ★配置4块600G 10K SAS硬盘 |  |
| 内置硬盘 扩展 | 配置不少于8个2.5寸硬盘槽位 |  |
| 阵列控制器 | ★配置1张Raid阵列卡，配置≥2GB缓存，含掉电保护模块，支持直通模式，支持RAID0/1/10/5/6/50/60等raid级别， |  |
| IO扩展插槽 | 最多提供≥7个标准PCIE3.0插槽 |  |
| GPU | 支持2个双宽全长企业级GPU，或5个单宽GPU卡。 |  |
| 网卡 | ★配置4个SPF+万兆光口，并满配多模模块 配置2块单端口32G HBA接口卡，并满配32G光模块 标配1个GE带外管理口 |  |
| 冗余电源 | ★2个500W或以上功率的热插拔冗余电源 |  |
| 冗余风扇 | 配置热插拔冗余风扇 |  |
| 可管理性 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 |  |
| 管理模块安全性 | 支持性能调优功能： 1、CPU睿频优化功能，消除或减少由于CPU频率频繁切换带来的抖动问题； 2、能够在bios配置相应的工作负载； 3、有相应的性能监控软件，提供相应的性能调优建议 需提供界面截图，并加盖原厂鲜章证明 |  |
| 产品成熟度 | 投标品牌厂商在IDC跟踪报告2020全年“全球x86服务器”市场厂商销售额以及出货量均排名全球前五名，提供IDC报告复印件并加盖原厂鲜章证明 |  |
| 兼容性 | ★所有硬件需符合VMWare Vsphere 6.7 Enterprise Plus 兼容性要求 |  |
| 维保 | ★提供服务器硬件5年原厂（7*24*4）保修服务，首次安装服务； |  |
| 服务 | ★提供VMWare Vsphere 6.7 Enterprise Plus 群集部署服务 |  |

其中★号项为必须满足项

软件许可：

| 软件许可类型 | 数量 |
| --- | --- |
| Vsphere 7.0 Enterprie Plus许可 | 4CPU |
| Vsphere 7.0 Standard许可 | 4CPU |
| VCenter许可 | 1个 |

硬件配件：

| 配件规格 | 数量 |
| --- | --- |
| 16G单口HBA卡，满配16G光模块 | 6块 |

包二：万兆交换机

| 指标项 | 单台指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 产品性能 | ★交换容量≥2.5Tbps（以官网最小参数为准），包转发率≥1260Mpps（以官网最小参数为准），提供官网截图证明。 | 4 |
|  | MAC地址表≥128K，路由表容量≥64K |  |
| 硬件要求 | ★提供≥24个1G/10G BASE X SFP+光接口，≥2个QSFP28光接口，实配24个万兆多模光模块，1根40G堆叠线缆。（光模块、堆叠线缆和交换机必须同一品牌） |  |
|  | 产品配置冗余电源、风扇。 |  |
| 扩展要求 | 考虑网络灵活性，产品提供扩展插槽，支持≥16端口10G/25G接口扩展，提供官网截图证明和厂商盖章证明。 |  |
| VxLAN | 支持VxLAN二层网关 |  |
|  | 支持VxLAN三层网关 |  |
|  | 支持EVPN |  |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |  |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL。 |  |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL。 |  |
| 管理能力 | 设备能够被集团网管平台管理 |  |
| 产品资质 | 提供工信部产品进网许可证。 |  |

其中★号项为必须满足项

千兆交换机

| 指标项 | 单台指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 产品性能 | ★交换容量≥432Gbps，包转发率≥87Mpps，（以官网最小参数为准），提供官网截图证明。 | 4 |
| 硬件要求 | ★提供48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口和4个千兆SFP口 |  |
| 链路聚合 | 支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合 |  |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN。 |  |
| DHCP | 支持 DHCP Relay |  |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |  |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层的ACL。 |  |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL。 |  |
| 管理能力 | 设备能够被集团网管平台管理 |  |
| 产品资质 | 提供工信部产品进网许可证。 |  |

其中★号项为必须满足项

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、售后服务

投标人根据投标书及合同提供货物保修期限和保修服务范围。在保修期内，投标人须在接招标人系统故障报告后，必须在4小时内响应，在响应后没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达现场。

八、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

九、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

日期：         年      月      日