- 采 购 文 件

项目编号：ZBGGW202402-31

项目名称：湖北日报传媒集团楚天粤海酒店中央空调管道维修

湖北日报传媒集团招标采购部

二零二四年八月

第一部分   投标邀请

本部邀请合格的投标人就湖北日报传媒集团楚天粤海酒店中央空调管道维修项目相关服务提交密封投标。

有意向的投标人可在2024年 8月21日—8月27日时间内在湖北日报客户端、荆楚网客户端、http://www.cnhubei.com下载采购文件。

现场踏勘时间为2024年8月27日，联系人：罗红凯  ，联系电话：13697320549  ，请投标单位自行前往踏勘。

所有投标书应于2024年8月30日上午10：00前 (北京时间) 递交到本部，逾期将不予接受。

地址:武汉市武昌区东湖路181号湖北日报传媒集团楚天传媒大厦附楼B0134室

电话：027-88568111

联系人:张先生、刘小姐

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年8月20日

第二部分   投标人须知

- 项目概况

楚天粤海国际大酒店中央空调管道维修。

项目拦标价：16.5万元

二、投标人要求

1.投标人系具有法人资格，在法律上和财务上独立，能满足招标文件中货物及相关服务要求的供应商。

2.投标人具有良好的商业信誉和履行合同记录，各种器材进场需提供检验报告、合格证。

3.投标人需提供中央空调或水系统管道维修保养项目案例不少于3例，并提供合同复印件。

4.投标人需承诺在工期25天内完成所有拆除、安装、调试等工作。

5、投标人具备机电施工或装饰装修工程二级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证。

三、投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，无论投标结果如何，招标方均不承担这些费用。

四、投标文件构成

1.投标人资格证明文件，包括：

①投标单位简介；

②营业执照(复印件)；

③近三年业绩简述（业绩合同应提供全页为有效证明）；

④相关资质证书（复印件）；

2.投标书部分

①投标函(附件)

②清单及报价(附件)

③售后服务响应文件 (附件)

④法定代表人授权委托书 (附件)

⑤近三年相同类型维修案例一览表（附件）

⑥承办本项目的项目经理（负责人）情况表（附件）

⑦拟派驻本项目的各专业人员情况一览表（附件）

⑧设计方案和合理建议；

⑨施工组织计划（含施工进度表、工期安排、劳动力安排、配合施工投入的机械设备、本项目设备材料采购及后勤保障计划等）。

3.投标文件式样和签署

①投标人应完整地填写招标文件中提供的投标函和资格证明文件及其它要求文件，并装订成册。

②投标文件应准备正本壹份，副本壹份，并清楚地标明“正本”或 “副本”字样。若正本与副本不符，以正本为准。

③投标文件正本须打印或以不褪色墨水书写，并由投标人盖章确认。投标文件的副本可使用正本的复印件。

④投标文件须密封包装，在封口处加盖投标人公章。

⑤投标人递交投标文件后，可在投标截止期前修改或撤回其投标，需重新递交的投标文件，仍须在投标截止期前递交。

⑥投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字并加盖公章确认，方为有效。

第三部分    项目内容及要求

- 一、维修内容

- 按项目清单要求进行（见附件2），项目完工后中央空调系统运行工况正常。

- 二、维修要求

1、维修方进场前首先前往安保部办理相关进场手续，确定维修人员数量、身份信息、从业资质证照并签订安全协议等。

2、维修方进场维修材料必须符合项目清单要求，经酒店验收后方可使用。

3、维修方提供详细施工方案及施工进度计划，并按国家相关工艺及技术规范要求进行操作。

4、维修方必须做好更换维修现场设施设备防护，如有损坏需赔偿。

5、维修方由于更换或维修误操作导致设备损坏需赔偿。

6、维修方在现场必须配备安全员，按国家相关安全规范要求进行现场管理。

7、维修方需遵循酒店的规章制度，施工中不能影响酒店的正常经营，如相悖协商解决，不可预见因素影响工期顺延。

8、维修方现场产生的垃圾及时清运，保持现场整洁，维修工具、材料在指定位置整齐存放，自行保管。

9、施工方使用的材料（含型号、合格证等）及更换、维修每到工序的前后状况需拍照留存，作为验收辅助资料。

10、安全施工，文明施工，保质保量如期完成该维修项目。

三、售后服务

1、投标人对所提供质保服务在验收合格后，质保期不少于2年（达不到要求的需在服务承诺中特别说明）。

2、投标人应按照投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

3、以上售后服务内容系要求投标方所必须提供的最低程度售后服务，投标人可在提供等于或高于招标方要求的服务，并在服务承诺书中表述。

4、在质保期内，由于中标方的原因造成损坏的，供应商负责免费更换，并承担一切责任，并保证接到通知后，24小时内赶到现场处理问题。

5、出现上述质量问题，由供应商免费保修外，该部分质保期也应相应顺延。

6、中标方应负责对甲方操作人员进行技术培训。

7、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

8、投标人必须具备较强的售后服务能力。在系统保修期内，投标人在接到发包方工作系统故障报告后，必须在2小时内有响应，在响应后问题没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达故障现场。

四、投标报价

1.投标报价为中标人将货物运送到招标人指定地点的含税价格，包含运输、装卸、安装、调试等一切费用。

2.投标人要按要求提供清单，并由法定代表人或授权代表签署。

3.所有的投标人均以人民币报价。

4.最低报价不作为中标的保证。

五、结算方式

1、结算价格为含税开增值税专用发票价。

2、采购方可能接受的付款方式为：本项目以人民币结算，施工完毕后支付至合同金额的50%，验收完成支付至合同金额的92%，质保期满支付完毕。

六、投标有效期

本次招标投标有效期为开标日后120个日历日，投标应在此期间保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

七、投标文件的拒绝

未购买招标文件的、未按要求的进行密封的及超过投标截止期的投标书，本部拒绝接受。

第四部分    开标和评标

一、开标

1.本部组织相关人员开标。

2.本部将做开标记录。

二、评标

1.本部将组织项目组成员对所有的投标文件进行综合评议。项目组将会按照本须知规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。(所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，不纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。)本部决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.评标时除主要考虑投标人的报价外，还将考虑以下因素：

①所投产品的技术水平、性能、质量等；

②投标人的综合实力、经营信誉和经验；

③投标人交货计划安排，货款结算方式及优惠条件；

④投标人有无不良记录和违法行为。

3.投标人试图对买方的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

4.在综合评议的基础上，评委对投标人进行打分或投票。

三、接受或拒绝所有投标的权力

本部保留在投标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行为的理由。

四、签定合同

1.本部在发送中标通知的同时，将提供的合同格式及意向性协议递交给中标人。

2.中标人在收到合同格式后七（日）天内，应在合同上签字、盖章并注明日期送达楚天粤海酒店，由楚天粤海酒店签字盖章合同生效。

第五部分   其 它

投标文件，招标人不负返还义务。

对未中标的投标人，不作任何解释。

在投标过程中有违规行为、恶意扰乱本次招投标活动以及中标后不能与招标人签订合同的投标人，将被拒绝参加本集团本次及以后所有的招投标项目。

本文件由本部制定并负责解释。

第六部分     附　件

(投标文件格式)

附件一：投标函

附件二：项目清单

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：售后服务响应文件

附件五：近三承接过同等规模的类似项目一览表

附件六：承办本项目的项目经理（负责人）情况表

附件七：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表

附件八：投标企业概况表

附件一                      投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部

(投标单位全称)授权          (全权代表姓名) (职务、职称)为全权代表，参加贵部组织的        的招标项目的有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部投标文件，正本一份，副本一份，其内容包括:

一、投标函

二、售后服务响应文件

三、法定代表人授权委托书

四、资格证明文件

据此函，投标人同意如下:

1、我们已详细审查全部招标文件及附件。

2、若中标，我方将严格按招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并严格履行合同规定的义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、品牌、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

3、本投标有效期为自开标日 120 个日历日。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵部可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据、情况和技术等资料。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄:

详细地址:										 邮编:

电话:											 传真:

投标单位(盖章)

法定代表人签字：

附件二

| 维修项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术描述 | 数量 | 单位 |
| 一 | 1楼康乐区域空调管道更换 |  |  |  |
| 1 | 材料 | DN100闸阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 1 | 台 |
|  |  | DN80闸阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 1 | 台 |
|  |  | DN65闸阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 1 | 台 |
|  |  | DN20铜阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 20 | 个 |
|  |  | DN20短丝直接 | 40 | 个 |
|  |  | DN20弯头 | 56 | 个 |
|  |  | DN20不锈钢金属软管（长：500mm) | 20 | 根 |
|  |  | DN100无缝钢管（含弯头，变径） | 17.6 | m |
|  |  | DN80无缝钢管（含弯头，变径） | 19.8 | m |
|  |  | DN65无缝钢管（含弯头，变径） | 35.8 | m |
|  |  | DN20无缝钢管 | 103 | m |
|  |  | DN50排水管（无缝管含弯头） | 55 | m |
|  |  | DN20排水管（无缝管） | 78 | m |
|  |  | （B1级3公分厚）橡塑保温筒 | 310 | m |
|  |  | （B1级3公分厚）橡塑保温块 | 1 | 件 |
|  |  | 防锈油漆（铁红含稀释剂） | 28.5 | 升 |
|  |  | 其他辅材（包括但不限于焊条，切片，毛刷，密封胶带等） | 1 | 项 |
| 2 | 管道焊接安装 | 焊接法兰弯头变径接头管道开孔连接支管安装阀门 | 310 | m |
|  |  | 供水伸缩节更换安装 | 4 | 个 |
| 3 | 拆除 | 拆掉部分吊顶及恢复吊顶（补石膏板，刮灰，打磨做油漆） | 80 | m2 |
|  |  | 拆除旧管道，吊顶里面空间狭小，管线复杂，施工困难 | 310 | m |
| 4 | 地面保护 | 地面铺三防布及石棉防火垫 | 1 | 项 |
| 5 | 管道做油漆 | 防锈油漆（铁红2遍） | 310 | m |
| 6 | 保温 | 管道保温 | 310 | m |
|  |  | 阀门保温 | 3 | 台 |
| 7 | 运输搬运 | 材料运输搬运，垃圾清运至宾馆以外垃圾场 | 1 | 项 |
| 二 | 8楼走道空调管道更换 |  |  |  |
| 1 | 材料 | DN100无缝钢管 | 17.7 | m |
|  |  | DN100法兰盘 | 2 | 片 |
|  |  | DN32无缝钢管 | 17.7 | m |
|  |  | DN32法兰盘 | 2 | 片 |
|  |  | DN80法兰蝶阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 2 | 个 |
|  |  | DN80法兰减压阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 2 | 个 |
|  |  | 其他辅材（包括但不限于焊条，切片，毛刷，密封胶带等） | 1 | 项 |
| 2 | 管道焊接安装 | 焊法兰，接头，支管开孔碰头焊接，阀门更换 | 36 | m |
| 3 | 拆除 | 吊顶开孔，拆除管道 | 36 | m |
| 4 | 管道做防锈油漆 | 铁红防锈漆 | 36 | m |
| 5 | 保温 | 管道保温（材料人工） | 36 | m |
| 6 | 吊顶恢复 | 补石膏板，刮灰，打磨。做乳胶漆 | 1 | 项 |
| 7 | 地面保护及恢复地面 | 地面铺三防布，恢复地面垃圾清运 | 1 | 项 |
| 三 | 4楼走道空调管道更换 |  |  |  |
| 1 | 材料 | DN125无缝钢管 | 9.2 | m |
|  |  | DN125法兰盘 | 1 | 片 |
|  |  | 变径（150变125） | 1 | 个 |
|  |  | DN150无缝钢管 | 9.2 | m |
|  |  | DN150法兰盘 | 1 | 片 |
|  |  | DN100无缝钢管 | 15.2 | m |
|  |  | DN100法兰盘 | 1 | 片 |
|  |  | 变径（100变32） | 1 | 个 |
|  |  | DN32无缝钢管 | 9.2 | m |
|  |  | DN32法兰盘 | 1 | 片 |
|  |  | DN80法兰蝶阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 2 | 个 |
|  |  | DN80法兰减压阀（含所需密封配件，如法兰、金属垫片等） | 2 | 个 |
|  |  | 其他辅材（包括但不限于焊条，切片，毛刷，密封胶带等） | 1 | 项 |
| 2 | 焊接安装 | 焊法兰，接头，支管开孔碰头焊接，阀门更换 | 38.8 | m |
| 3 | 管道做油漆 | 铁红防锈油漆（材料人工） | 38.8 | m |
| 4 | 管道保温 | B1级橡塑保温筒(材料人工） | 38.8 | m |
| 5 | 拆除 | 管道拆除，局部吊顶开孔 | 38.8 | m |
| 6 | 地面保护及恢复 | 地面保护，恢复地面垃圾清运外运 | 1 | 项 |
| 7 | 吊顶恢复 | 补石膏板，刮灰，打磨，做乳胶漆 | 1 | 项 |

附件三

法定代表人授权委托书

湖北日报传媒集团招标采购部：

(投标单位名称)法定代表人        (姓名、职务)授权　　　　(被授权人姓名、职务)参加贵部组织的　　　　　项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜，并承担相应的法律责任。

法定代表人签字:

被授权人签字:

单位名称:(盖章)

单位地址:

日期:

附件四

售后服务响应文件

1、维修工期时间：                     （自述）

2、质量保证时间：                     （自述）

（其他售后服务内容自编写）

（由投标人按招标文件的规定作出响应及承诺。）

投标方名称

投标人代表签字：

附件五

近三年承接过同等规模的类似项目一览表

| 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 用途 | 总面积 | 竣工 日期 | 验收结果或获奖情况 | 咨询人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请提供合同复印件（加盖公章）

附件六：

承办本项目的项目经理（负责人）情况表

▲请投标人参照该表同时分别提供承办本项目的技术负责人的情况表。

| 姓 名 |  |  |  |  | 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 性 别 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 本专业工作年限 |  |  |  |  | 在公司职务 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  | 项目经理 注册编号 |  |  |  |  |  |  |
| 曾任项目经理（技术负责人）的主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  | 项 目 名 称 | 在建设单位担任职 务 | 总建筑面积 |  | 建筑用途 | 开工时间 |  | 竣工日期 | 验收结果或获奖情况 | 咨 询 人及电话 |

附件七：

拟派驻本项目的各专业人员情况一览表

| 姓 名 | 在本项目的职务 | 在公司的职务 | 专 业 | 职称 | 毕业时间 | 本专业工作年限 | 联系电话 | 显 著 业 绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件八

投标企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 隶属关系及性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 生产许可证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截至投标期资产状况(万元) |  | 固定资产原值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标产品近三年销售量 | 型号规格 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 近三年销售收入及利税(万元) |  | 年 |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 销售收入 | 利税 |  |  | 销售收入 |  |  | 利税 |  |  |  | 销售收入 |  |  |  |  | 利税 |
| 职工构成 |  | 职工总数(人) |  |  |  | 技术、经济、会计 |  |  |  |  |  |  | 生产工人(人) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总数 | 高 |  |  | 中 |  | 初 |  | 总数 |  |  | 平均等级 |  |
| 质量体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:1、生产许可证、资格证要附影印件,尚未实行许可证的产品不填.  2、产品质量评定:填写行业集中考核,省部国家评定,并附影印件.

投标产品近三年销售量是指数量,不要填销售金额.

（附件）投标方所投货物的简要说明及详细技术指标和配置（自述文件）

（附件）质量管理认证证书以及投标方认为须说明的其他内容。