- 采 购 文 件

采购编号：THBGW202401-09-02

项目名称：备灾机房模块化冷池系统维保服务采购

湖北日报传媒集团招标采购部

二零二四年九月

第一部分 投标邀请

本部请合格的投标人就湖北日报传媒集团备灾机房模块化冷池系统维保服务项目提交密封投标文件。

有意向的投标人可在2024年9月11日— 9月18日时间内在湖北日报客户端、荆楚网客户端、http://www.cnhubei.com下载采购文件。

对于项目技术疑问电话咨询：陈俊  027-88567747

所有投标书应于2024年9月23日上午11：00前送达本部，逾期将不予接受。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0134室

联系人: 刘小姐  027-88568111

湖北日报传媒集团招标采购部

2024年9月11日

第二章  投标人须知

一、项目介绍

1、项目名称：备灾机房模块化冷池系统维保服务

2、项目预算：10万元

3、采购内容：本次项目是对湖北日报传媒集团备灾机房中部署的华为模块化冷池系统、设备维保服务进行采购。

二、合格投标人条件

- 1、资格要求：依法依规登记设立，具有独立法人资格，并符合本采购文件资质能力要求的投标人；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，诚实守信，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、参与本次采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，否则应承担相应的法律责任，并赔偿采购人因此遭受的损失。

4、参与本次采购投标活动的各方，若有拉拢、腐蚀等贿赂采购方工作人员行为的，不论年限过去多久，采购方有权通过法律途径起诉索赔，并取消投标方参与今后采购方采购项目的资格。

三、采购文件说明

1、投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及要求编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件中的所有内容，如有疑问，应及时向采购人提出。

3、不按采购文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、采购文件发出后，投标截止时间之前，采购人如对采购文件进行补充和修改，将发布澄清公告。澄清公告与采购文件表述不一致的，以澄清公告为准。

四、投标文件要求

（一）投标人应按采购文件要求的格式制作投标文件，装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明或提供《法定代表人授权委托书》；

4、报价表；

5、投标人具备实施该项目所必需专业技术能力的证明材料以及相关资质（正本必须提供加盖公章的彩色影印件），包括但不限于以下材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（3）具备法律、法规规定的其他条件的证明材料；

（4）投标人认为需提供的其它相关资格证明材料；

（5）投标人应提供近三年类似案例（中标通知书或合同关键页复印件并加盖公章）。

5、投标报价

（1）投标报价应包括采购文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的部署、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的采购范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目，采购人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为有明显的的小数点错误，此时则以总价为准，并修改单价。

6、付款方式

采购方可能接受的付款方式为：合同签订后15个工作日内，支付合同总价款。

7、其他

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件一式二份（正本壹份，副本壹份）。正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口。如果投标文件没有按要求密封，采购人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合采购公告和采购文件的投标文件均保持有效。

7、投标费用：投标人应承担所有与参加本次投标的关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。

2、投标文件不满足采购文件要求。

3、投标文件附有采购人不能接受的条件。

4、投标有效期不足。

5、按照相关法律法规，应视为废标的情形。

- 项目维保清单及要求

- 维保设备清单：

| 序号 | 单位 | 数量 | 维保设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套 | 1 | 华为NetEco6000模块内环境智能监控系统系统：门禁模块系统1套、智能插座1套、照明系统-LED灯及控制器、微模块氛围灯1套、烟感/温度/湿度检测多功能传感器、水浸传感器、温湿度传感器、窗控制器等配套组件；微模块智能控制单元系统一套。提供原厂1年维保。 |
| 2 |  | 1 | 华为NetCo¹5000-A050H行级空调系统：其中2台带加热加湿功能，不带加湿功能行间空调1台 ,型号NetCo15000-A050H。提供原厂1年维保。 |
| 3 |  | 1 | 一体化UPS/精密配电柜系统：含125KVA模块化UPS主机一台，4个模块PM30K-V4S 30KW,N+1冗余配置。集成空调配电和IT配电和照明配电，空调配电 63A/3P*8输出，IT配电 40A/1P*24*2路输出，照明配电 10A/1P×3输出。提供原厂1年维保。 |
| 4 |  | 1 | 动环管理系统：含管理器NetEco6000、数据采集器ECC800-Pro(模块外数据采集)、动环管理软件ECC800-Pro、JD视图功能D100-无线RGB输入模块，UINNOVA02,远程客户端管理功能WM5SMBIAPP00、含4个华为C3220-10-SIU 1T 200万红外AI半球型摄像机监控半球，IVS1800-C08-4T 16CH B最大16路视频接入，8T存储和转发，16路 1080P解码，2*HDMI、1台24口千兆接入带POE+。平板1个。机房、操作间、ups间温湿度传感器，水浸传感器，烟雾传感器。含ECC800-Pro通道智能管理主机1台，支持短信功能TD-84224G MODEM,双电源供电，实现对微模块内配电、制冷、环境等设备的不间断监控管理。提供原厂1年维保。 |

- 维保服务要求：

1、提供华为模块化冷池系统、设备整体维保服务一年，含配套耗材及维修辅材等。

2、提供制造商对本项目的原厂维保服务授权函和售后服务承诺函。

3、提供一年期7*24小时华为原厂工程师电话和远程技术支持服务，30分钟以内响应，重大故障2小时以内解决或1小时以内给出解决方案。

4、出现重大或紧急故障时，提供市区内华为原厂工程师4小时内上门现场技术服务。

5、提供节假日或重大活动期间应急响应联系人或应急保障方案。

6、提供设备的原厂备件维修、更换，4小时内华为原厂工程师上门现场技术服务。

7、提供每季度一次的华为原厂工程师上门巡检服务，并出具巡检报告。

8、提供至少一次的空调室内机过滤网更换服务。

9、提供至少二次的空调室外机清洗服务。

10、提供华为原厂服务启动书。

11、投标人提供维保服务实施方案。

- 第四部分 开标、评标及合同授予

一、开标

1.本部组织相关人员开标。

2.本部将做开标记录。

二、评标

二、评标

1.本部将组织项目组成员对所有的投标文件进行综合评议。项目组将会按照本须知规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标进行评价和比较。

实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。(所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能或者实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，不纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。)本部决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

算术错误将按以下方法更正:若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.评标时除主要考虑投标人的报价外，还将考虑以下因素：

2.1所投产品的技术水平、性能、质量等；

2.2投标人的综合实力、经营信誉和经验；

2.3投标人交货计划安排，货款结算方式及优惠条件；

2.4投标人有无不良记录和违法行为。

3.投标人试图对买方的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

4.在综合评议的基础上，评委对投标人进行打分或投票。

三、合同授予

1、《中标通知书》作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、采购人发出中标通知书之后，双方基于采购文件和投标文件订立合同。

3、在签订合同之前，采购人如发现中标人的投标文件有弄虚作假的内容，采购人将取消其中标资格，并禁止参与采购方今后的采购采购项目。

4、正式合同文本经双方协商一致，投标人应按采购文件要求及时签字、签署日期并加盖公章后送达本部。

四、其他

投标文件，采购方不负返还义务。

对未中标的投标人，不作解释。

在投标过程中有违规行为、恶意扰乱本次招投标活动以及中标后不能与询价人签订合同的投标人，将被拒绝参加本集团本次及以后所有的采购项目。

本文件由本集团采购采购部制定并负责解释，文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

第五部分     附 件

(投标文件格式)

附件一：投标函

附件二：投标保证书

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：近三年类似项目案例一览表

附件五：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表，提供社保证明及劳务合同（复印件）

附件六：投标企业概况表

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团采购采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（采购项目名称）采购的有关活动。我方已充分理解贵方本项目采购公告及采购文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受采购文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求按期、按质、按量履行合同义务。若在合同执行的过程中，发现货物质量、规格、性能、数量等有差异，我方一定尽快更换或退货，并承担相应的经济责任。

我方同意在本采购项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团采购采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的采购文件，积极配合采购人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：  年    月  日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（采购项目名称）采购投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

年  月  日

附件4：近三年类似项目案例一览表（自行编辑格式）

附件5：拟派驻本项目的各专业人员情况一览表，提供社保证明及劳务合同（复印件）（自行编辑格式）

附件6：投标企业概况表（自行编辑格式）