## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程名称： 三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 二、工程概况： 本工程为宜昌市窑湾乡唐家村村民安置还建基地6#车间,本工程位于宜昌市西陵区。本装饰工程为室内装饰设计,包括建筑1、2F室内地面、墙面、吊顶、水电等室内装修改造。 三、编制范围 三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目图纸设计全部内容。 四、编制依据 1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》； 2、鄂建办[2018]27号文《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》； 3、人工费调整按厅头【2021】2263号文调整； 4、依据财税〔2018〕4号文《关于停征排污费等行政事业性收费有关事项的通知》，未计算工程排污费 五、其他说明 1、现场使用砂浆及混凝土按预拌砂浆和商品混凝土考虑，暂未考虑运距增加费及泵送增加费。 2、建筑垃圾外运暂按1000米计算； 3、图纸设计墙面顶棚乳胶漆保持现状的区域，暂未计算脏污或破损处的翻新造价，需根据现场实际情况确定； 4、图纸设计公共区域和电梯厅的文化广告图案是二次设计后制作安装，故暂未计价； 5、电气部分：由配电箱AWZ开始计算，不包含此配电箱及进线电缆。应急照明配电箱的手动控制线因本线路属于弱电火灾报警系统，本次设计范围不含火灾报警所以未计算； 6、弱电部分：本次计算由挂墙弱电柜开始计算，包含柜内交换机及设备，弱电机房内设备及营运商进线光缆无考虑； 7、给排水：按图纸计算，考虑异层排水钻孔已计算，接入一层埋地管道。 8、空调暖通：按图纸计算柜机及挂机，清单描述已包含空调铜管、挂机支架、冷凝管及室外机。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【装饰工程】
| 装饰工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【装饰工程】
| 装饰工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明【装饰工程】
总 说 明
工程名称： 装饰工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装饰工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新砌墙体 2、120厚加气混凝土砌块 3、砌筑砂浆M7.5 | m3 |  | 9.69
2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、新砌墙体 2、240厚加气混凝土砌块 3、砌筑砂浆M7.5 | m3 |  | 139.65
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010515001001 | 砌筑加强筋 | 与建筑接触处均需设置加强筋 | t |  | 0.314
4 | 010503005001 | 过梁 | 1、C20成品预制混凝土过梁 | m3 |  | 1.49
分部小计
| A.8 | 门窗工程
5 | 010801002001 | 木质门带套（单开门） | 1、成品实木门安装，含门框门套 2、含五金配件安装，具体详见施工图 | m2 |  | 13.23
6 | 010801002002 | 木质门带套（双开门） | 1、成品实木门安装，含门框门套 2、含五金配件安装，具体详见施工图 | m2 |  | 12.25
7 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1、铝合金玻璃双开门 2、边框40*100型材,灰色氟碳漆 3、门框50 +60型材边框灰色氰碳漆 4、通长拉手:2.3米+3米,灰色氟碳漆 5、5.5厚中空隔音钢化玻璃 6、100高PVC贴纸防撞条,离地1米 7、含五金配件安装 | m2 |  | 24
8 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 1、卫生间钢质门 2、含五金安装 | m2 |  | 12.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010810001001 | 窗帘 | 1、双层窗纱 2、遮光布帘+纱帘或全部为遮光卷帘 5、安装含五金 | m2 |  | 447.84
10 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒安装，尺寸详见图纸 2、木龙骨，胶合板基层，面层石膏板 3、成品窗帘轨 暗装 单轨（含窗帘杆） 4、钢筋混凝土抹灰 | m |  | 117.75
11 | 010801001002 | 木质门 | 1、成品实木暗门安装，含门框套 2、含五金配件安装，具体详见施工图 | m2 |  | 1.94
分部小计
| A.9 | 屋面及防水工程
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2.0mm厚反应型聚合物水泥防水涂料，延墙面上翻2000mm高 | m2 |  | 146.1
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
13 | 011101005001 | 环氧地坪漆 | 1、浅灰色水性环氧地坪漆，厚度1.5mm到2mm之间 2、打磨地面、清扫地面 | m2 |  | 670.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、300*300米黄色防滑地砖 2、撒素水泥面,酒适量清水 3、20厚1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、1:2.5水泥砂浆保护层20厚 6、2.0mmn厚反应型聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型）（另计） 7、刷基层处理剂一遍 8、30厚细石混凝土找坡层抹平 9、结构楼板 | m2 |  | 44.9
15 | 011104002001 | 复合地板 | 1、5mm厚米黄色石塑地板 2、涂刷界面剂一道 3、素水泥砂浆结合层一道，随道随光 4、钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 200.4
16 | 011104002002 | 木质地台 | 1、5mm厚米灰色石塑地板铺贴 2、12mm厚竹膜板铺1层 3、木龙骨横向间距1.2米，竖向间距0.6米，50*120木方基层 4、涂刷界面剂一道 5、素水泥砂浆结合层一道，随道随光 6、钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 21.3
17 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、50mm高灰色型材踢脚线 2、含辅材安装 | m |  | 267.4
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新做墙面 1、20mm厚M5抹灰砂浆 | m2 |  | 1242.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、卫生间300*600米黄色防滑地砖，2800mm高 2、2~3MM厚水灰比1:4瓷砖专用粘贴剂 3、建筑墙面找平层 | m2 |  | 139.91
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、墙面原始基础 2、竖向间距木方、或木芯板抽条找平层，左右排列：间距50*50或60*60cm。 3、横向轻钢龙骨，上下排列：间距50*50或60*60cm。 4、螺丝调平卡件。红外扫平，螺丝调平。 5、浅咖啡色木纹护墙碳晶板，上墙挂贴。背涂泡沫胶。 6、1公分金属T条嵌缝收口。 7、撕除护墙板保护膜。 | m2 |  | 32.94
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、墙面原始基础 2、竖向间距木方、或木芯板抽条找平层，左右排列：间距50*50或60*60cm。 3、横向轻钢龙骨，上下排列：间距50*50或60*60cm。 4、螺丝调平卡件。红外扫平，螺丝调平。 5、浅咖啡色木纹护墙碳晶板(凹凸长城板），上墙挂贴。背涂泡沫胶。 6、1公分金属T条嵌缝收口。 7、撕除护墙板保护膜。 | m2 |  | 50.14
22 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、10*50型材,10mm厚玻璃隔断 2、100高PVC贴纸防量条,高地1米 | m2 |  | 71.51
23 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间隔断 2、含五金门叶等 | m2 |  | 54.69
24 | 011208001003 | 收口条 | 1、50*30mm浅咖啡色木纹收口条 | m |  | 14.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
25 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、电梯按键装饰套 2、阻燃板基层 3、凹凸型30黑钛钢 | m2 |  | 1.92
分部小计
| A.13 | 天棚工程
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、600*600白色矿棉板 2、配套副龙骨,间距≤600mm 3、轻钢龙骨主龙骨间距≤900mmφ8热镀锌吊筋间距≤1200mm,当吊筋长度大于1.5m,应设置反支撑 4、钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 194.52
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、双层9.5厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于2000 2、U型轻钢横撑龙骨CS50,中距600 3、U型轻钢次龙骨CB50,中距400,弹簧吊件连接 4、8# 镀锌低碳钢丝吊杆,中距横向400,纵向不大于800 5、吊杆与楼板固定 6、楼板底放线打孔安装膨胀螺栓 | m2 |  | 286.05
28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1、300*300白色铝扣板 2、配套副龙骨,间距≤600mm 3、轻钢龙骨主龙骨间距≤900mmφ8热镀锌吊筋间距≤1200mm,当吊筋长度大于1.5m,应设置反支撑 4、钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 44.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、100*65mm深咖啡色木纹铝方通，间距200mm。 2、铝合金间隔条板配套龙骨 3、次龙骨间距小于等于600MM 4、主龙骨间距小于等于1000MM，直径8热镀锌吊杆间距小于等于1200MM，当吊筋长度大于1.5米，应设置反支撑 5、直径8吊筋与建筑楼板用膨胀螺栓固定 6、建筑楼板 | m2 |  | 105.18
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
30 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 内墙乳胶漆，颜色根据图纸调整 1.乳胶漆一底两面 2.满刮腻子两遍，分别打磨 | m2 |  | 1353.9
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚乳胶漆，颜色根据图纸调整 1.乳胶漆一底两面 2.满刮腻子两遍，分别打磨 | m2 |  | 876.66
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
其他装饰
32 | 011503005001 | 金属靠墙扶手 | 1、不锈钢防摔扶手 2、白色或黄色 | m |  | 130.59
33 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、15mm厚大理石洗漱台 2、开孔:面盆开孔 | m2 |  | 3.91
分部小计
门头
34 | 011508004001 | 引导牌 | 1、引导牌 | 个 |  | 10
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卫生间、清洁室
35 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、5mm厚镜子，挂瓷砖墙面上 2、规格：600*1000mm | m2 |  | 3
36 | 011501014017 | 低柜 | 1、定制地柜，含五金件、水盆 2、米黄色木纹柜门 3、浅灰色石英石台面 4：规格：2955*830*600mm | m |  | 2.96
37 | 011501014018 | 吊柜 | 1、定制吊柜，含五金件、水盆 2、白色哑光漆柜门 3：规格：2955*830*600mm | m |  | 2.96
38 | 011501014019 | 洗手台柜 | 1、洗手台柜，含柜门和五金件 2、规格900*600*500mm，3个 | 个 |  | 3
39 | 011501014020 | 洗手台柜 | 1、洗手台柜，含柜门和五金件 2、规格1200*600*500mm，1个 | 项 |  | 1
40 | 011501014021 | 洗手台柜 | 1、洗手台柜，含柜门和五金件 2、规格1875*650*500mm1个 | 项 |  | 1
分部小计
分部小计
| A.16 | 拆除工程
41 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有砌体墙拆除，建筑垃圾下楼及装车外运，弃渣场及运距由投标单位自行考虑 | m3 |  | 3.23
42 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有地面块料拆除，建筑垃圾下楼及装车外运，弃渣场及运距由投标单位自行考虑 | m2 |  | 25.64
43 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原有墙面块料拆除，建筑垃圾下楼及装车外运，弃渣场及运距由投标单位自行考虑 | m2 |  | 72.48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 拆除卫生间隔断，建筑垃圾下楼及装车外运，弃渣场及运距由投标单位自行考虑 | m2 |  | 54.79
45 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 拆除卫生间门，建筑垃圾下楼及装车外运，弃渣场及运距由投标单位自行考虑 | 樘 |  | 4
46 | 011606003001 | 二层卫生间天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 |  | 25.64
47 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.二楼卫生洁具种类:小便器 2.其它未尽事宜详见规范及图纸要求 | 套 |  | 2
48 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.二楼卫生洁具种类:蹲便器 2.其它未尽事宜详见规范及图纸要求 | 套 |  | 7
49 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:面盆 2.其它未尽事宜详见规范及图纸要求 | 套 |  | 4
50 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 | 1.二楼卫生洁具种类:拖布池 2.其它未尽事宜详见规范及图纸要求 | 套 |  | 1
分部小计
措施项目
51 | 011701003001 | 里脚手架（砌筑高度3.6米以内） | 砌筑脚手架，材料及搭设方式由投标人自行确定 | m2 |  | 329.29
52 | 011701003002 | 里脚手架（砌筑高度3.6米以外） | 砌筑脚手架，材料及搭设方式由投标人自行确定 | m2 |  | 208.33
53 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰满堂脚手架 1.搭设方式:投标人自行考虑 2.搭设高度:详见施工图 | m2 |  | 1134.07
54 | 011703001001 | 垂直运输 |  | m2 |  | 1134.07
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001001 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001006 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 2 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707001007 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001002 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001003 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001004 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
041109001004 | 安全文明施工费（水环境市政工程）
041109001005 | 安全文明施工费（水环境土石方工程）
050405001005 | 安全文明施工费（水环境绿化工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 3 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002001 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程)
011707002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002005 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002002 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002003 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109002004 | 夜间施工增加费（水环境市政工程）
041109002005 | 夜间施工增加费（水环境土石方工程）
050405002005 | 夜间施工增加费（水环境绿化工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 4 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004001 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004004 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004005 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004002 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004003 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004004 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003004 | 二次搬运费（水环境市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003005 | 二次搬运费（水环境土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004005 | 二次搬运费（水环境绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 5 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005001 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005005 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005002 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405005003 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109004004 | 冬雨季施工增加费（水环境市政工程）
041109004005 | 冬雨季施工增加费（水环境土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 6 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405005005 | 冬雨季施工增加费（水环境绿化工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B999 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B989 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B988 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B995 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B994 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 7 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
05B993 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
04B993 | 工程定位复测费（水环境市政工程）
04B992 | 工程定位复测费（水环境土石方工程）
05B992 | 工程定位复测费（水环境绿化工程）
2.6 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程）
01B995 | 扬尘防治增加费（装饰工程）
03B996 | 扬尘防治增加费（通用安装工程）
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程）
05B996 | 扬尘防治增加费（园建工程）
05B995 | 扬尘防治增加费（绿化工程）
01B994 | 扬尘防治增加费（土石方工程）
01B990 | 扬尘防治增加费（房修结构装饰装修工程)
01B991 | 扬尘防治增加费（房修安装工程)
04B995 | 扬尘防治增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
02B996 | 扬尘防治增加费（仿古工程）
01B987 | 扬尘防治增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 8 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B986 | 扬尘防治增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
04B988 | 扬尘防治增加费（水环境市政工程）
04B987 | 扬尘防治增加费（水环境土石方工程）
05B991 | 扬尘防治增加费（水环境绿化工程）
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 100000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 2000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 2000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 项 |  | 100000
合 计 |  |  |  | 100000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1 | 广告发广字 |  | 2000
合 计 |  |  | 2000.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目计价表【装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.1.16 | 水环境市政工程
1.1.1.17 | 水环境土石方工程
1.1.1.18 | 水环境绿化工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2.16 | 水环境市政工程
1.1.2.17 | 水环境土石方工程
1.1.2.18 | 水环境绿化工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3.16 | 水环境市政工程
1.1.3.17 | 水环境土石方工程
1.1.3.18 | 水环境绿化工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4.16 | 水环境市政工程
1.1.4.17 | 水环境土石方工程
1.1.4.18 | 水环境绿化工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5.16 | 水环境市政工程
1.1.5.17 | 水环境土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.5.18 | 水环境绿化工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2.16 | 水环境市政工程
1.2.17 | 水环境土石方工程
1.2.18 | 水环境绿化工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 绿化工程
1.3.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.9 | 市政养护照明工程
1.3.10 | 仿古建筑工程
1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.3.15 | 水环境市政工程
1.3.16 | 水环境土石方工程
1.4 | 其他规费
1.4.1 | 房修结构装饰装修规费
1.4.2 | 房修安装规费
1.4.3 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.4.4 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 封-1 招标工程量清单封面【安装工程】
| 安装工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【安装工程】
| 安装工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明【安装工程】
总 说 明
工程名称： 安装工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给排水工程
1 | 031001006012 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC管 3.型号、规格：DN100 4.安装方式：粘接 5.止水节、管道、管件、转换件、通气帽及弯管的制作、安装， 排水管道灌水试验、通球试验等 | m |  | 24.55
2 | 031001006013 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC管 3.型号、规格：DN75 4.安装方式：粘接 5.止水节、管道、管件、转换件、通气帽及弯管的制作、安装， 排水管道灌水试验、通球试验等 | m |  | 7.41
3 | 031001006014 | 塑料管 | 1.名称：排水管 2.材质：UPVC管 3.型号、规格：DN50 4.安装方式：粘接 5.止水节、管道、管件、转换件、通气帽及弯管的制作、安装， 排水管道灌水试验、通球试验等 | m |  | 21.92
4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN50 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 0.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN40 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 5.82
6 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN32 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 12.95
7 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN25 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 5.98
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN20 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 4.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称：给水管 2.材质：PPR管1.0MPa 3.型号、规格：DN15 4.安装方式：热熔连接 5.管道试压、消毒要求：同设计说明及相关规范要求 6.含成品管卡安装，压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m |  | 4.37
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
11 | 031003013001 | 水表 | 1.类型:螺纹水表 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:全铜 4.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
12 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN50 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 个 |  | 8
13 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称：地面清扫口 2.型号、规格：DN100 3.其他详设计图纸及满足验收要求 | 个 |  | 2
14 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.名称：成套洗脸盆 2.包含感应式水龙头及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 6
15 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.名称：无障碍洗脸盆 2.包含感应式水龙头及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
16 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：成套蹲式大便器 2.包含脚踏式冲洗阀及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 7
17 | 031004006003 | 大便器 | 1.名称：成套坐便器 2.包含水箱及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 1
18 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称：成套挂式小便器 2.包含感应式冲洗阀及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 4
19 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：不锈钢洗涤盆 2.包含水龙头及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 3
20 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：成套拖布池 2.包含水龙头及配套附件 3.其他详见图纸 4.其他详设计图纸及满足验收要求 | 套 |  | 2
21 | 171802001003 | 凿槽 | 1.名称：砖墙剔槽及恢复 2.规格：宽mm*深mm70*70 | m |  | 34.29
22 | 080807014001 | 开孔 | 1.名称、类型:楼板开洞 2.规格:混凝土板 直径DN100 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 4.完成本工程相关的全部工作内容 | 个 |  | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 080807014002 | 开孔 | 1.名称、类型:楼板开洞 2.规格:混凝土板 直径DN150 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 4.完成本工程相关的全部工作内容 | 个 |  | 8
分部小计
电气工程
24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:楼层配电箱1ALZ 2.规格及型号:Pe=42KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
25 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱1AL1 2.规格及型号:Pe=4KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
26 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱1AL2 2.规格及型号:Pe=12KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱1AL3 2.规格及型号:Pe=24KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
28 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:楼层配电箱2ALZ 2.规格及型号:Pe=66KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
29 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱2AL1 2.规格及型号:Pe=4KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
30 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱2AL2 2.规格及型号:Pe=详图纸 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:楼层分配电箱2AL-HY 2.规格及型号:Pe=12KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
32 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1ALE1 2.规格及型号:Pe=4KW 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 1
33 | 030404017019 | 配电箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源1PD1、1PD2 2.规格及型号:0.4KVA 3.安装:挂墙安装 4.其他:含元器件及安装设备所需要的底箱、安装本体、固定、端子接线、焊压铜接线端子、盘柜配线、接地、防火封堵、绝缘测试、接线端子等所有附件、识别牌与标记 | 台 |  | 2
34 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 12.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-2*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 13.56
36 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 25.24
37 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 50.55
38 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:NG-A-BTLY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 13.56
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:普通铜芯电缆头 2.型号:五芯 3.规格:35mm2 4.电压等级（kV):1KV | 个 |  | 4
40 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:普通铜芯电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2 4.电压等级（kV):1KV | 个 |  | 6
41 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:矿物质铜芯电缆头 2.型号:五芯 3.规格:10mm2 4.电压等级（kV):1KV | 个 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 2249.68
43 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZ-BYJ-4 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 4266.89
44 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZ-BYJ-6 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 126.58
45 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZ-BYJ-10 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 43.55
46 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 3033.05
47 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:穿管或桥架 3.型号:WDZN-BYJ-4 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 72.31
48 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 373.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
49 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG25 4.配置形式:暗配 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 161.62
50 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:套接紧定式镀锌钢导管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 29.39
51 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 1083.09
52 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 765.17
53 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 19.7
54 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗敷 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 7.4
55 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称：强电金属线槽 2.型号、规格：200*100 | m |  | 173.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:梯式 5.其他:接地跨接线制作、安装,三通、四通、弯头、连接件等配件制作、安装 6.应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 173.05
57 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:角钢 3.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | kg |  | 145.36
58 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号、规格：4000K 3.安装方式：嵌入安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 99
59 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：方形明装筒灯 2.型号、规格：4000K 3.安装方式：嵌入安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 48
60 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：调角双头格栅射灯 2.型号、规格：4000K 3.安装方式：嵌入安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 30
61 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：吸顶灯 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 24
62 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯盒 2.型号、规格：50*2000 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
63 | 030412004025 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯盒 2.型号、规格：200*4350 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 6
64 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称：LED节能灯 2.型号、规格：300*600 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 6
65 | 030412004026 | 装饰灯 | 1.名称：LED节能灯 2.型号、规格：600*600 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 23
66 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称：LED灯带 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：放置式 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 17.14
67 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口指示灯 2.型号、规格:详图纸 3.安装形式:壁装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 11
68 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号、规格:详图纸 3.安装形式:壁装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 40
69 | 030412004011 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号、规格:详图纸 3.安装形式:壁装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
70 | 030412004027 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急灯 2.型号、规格:详图纸 3.安装形式:壁装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 45
71 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：声光控LED吸顶灯 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 5
72 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：排气扇 2.型号、规格：300*300 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 台 |  | 34
73 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：应急吸顶灯 2.型号、规格：详图纸 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 4
74 | 030412004028 | 装饰灯 | 1.名称：杀虫荧光灯 2.型号、规格：紫外线灯 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | 套 |  | 5
75 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 |  | 6
76 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 |  | 5
77 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:四联单控暗开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3m暗装 | 个 |  | 15
79 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:安全型插座(二.三孔) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.5m暗装 | 个 |  | 170
80 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地1.8m暗装 | 个 |  | 20
81 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:预留设备电源 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 6
82 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:金属 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 226
83 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:灯线盒 2.材质:金属接线盒 3.安装形式:暗装 | 个 |  | 415
84 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：局部等电位端子箱LEB 2.规格：满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 3.含箱体安装、接地、预埋钢板等 | 套 |  | 4
85 | 171802001001 | 凿槽 | 1.名称：砖墙剔槽及恢复 2.规格：宽mm*深mm70*70 | m |  | 807.2
86 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下 | 系统 |  | 1
87 | 080703004001 | 显示屏、表示盘 | 1.名称：2F会议室显示屏（10.75m2） 2.规格：满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 3.含主体安装、接地、预埋钢板等 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
弱电工程
88 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称：弱电机柜 2.其他详见图纸 | 台 |  | 2
89 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：宽带插座 2.安装高度：距地0.3m | 个 |  | 54
90 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：48口配线架 2.其他详见图纸 | 个 |  | 1
91 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：24口配线架 2.其他详见图纸 | 个 |  | 1
92 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称：光纤配线架 2.其他详见图纸 | 个 |  | 2
93 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：24口交换机 2.其他详见图纸 | 台 |  | 1
94 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：48口交换机 2.其他详见图纸 | 台 |  | 1
95 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 477.43
96 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.型号、规格:200*100 3.材质:热镀锌钢制 4.类型:梯式 5.其他:接地跨接线制作、安装,三通、四通、弯头、连接件等配件制作、安装 6.应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 112.78
97 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:桥架支吊架 2.材质:角钢 3.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | kg |  | 94.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
98 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.型号、规格:CAT6-4P/UTP 3.敷设方式：桥架或管内穿线 4.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 477.43
99 | 171802001002 | 凿槽 | 1.名称：砖墙剔槽及恢复 2.规格：宽mm*深mm70*70 | m |  | 258.8
100 | 171802017001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 | 链路 |  | 54
101 | 030411001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗敷 5.其他:应满足设计图纸及有关施工验收规范的要求 | m |  | 7.5
分部小计
空调工程
102 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：6P柜机 2.规格、型号：详图纸 3.安装方式：落地式放置，包含冷凝管、室外机、铜管等 4.其他：满足图纸设计及相关规范要求 | 台 |  | 8
103 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：2P挂机 2.规格、型号：详图纸 3.安装方式：挂机含支架，包含冷凝管、室外机、铜管等 4.其他：满足图纸设计及相关规范要求 | 台 |  | 7
104 | 080807014003 | 开孔 | 1.名称、类型:楼板开洞 2.规格:混凝土板 直径DN100 3.其他要求：满足设计、规范、施工、验收要求 4.完成本工程相关的全部工作内容 | 个 |  | 13
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
105 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
2.1 | 安全文明施工费
011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程)
011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程）
031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程）
041109001001 | 安全文明施工费（市政工程）
050405001002 | 安全文明施工费（园建工程）
050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程）
011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程）
011707001004 | 安全文明施工费（房修结构装饰装修工程)
011707001005 | 安全文明施工费（房修安装工程)
171902001001 | 安全文明施工费（管廊维护土建保洁检测工程)
171902001002 | 安全文明施工费（管廊维护附属工程)
041109001002 | 安全文明施工费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程)
041109001003 | 安全文明施工费（市政养护照明工程)
021007001001 | 安全文明施工费（仿古建筑工程）
011707001006 | 安全文明施工费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 2 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
011707001007 | 安全文明施工费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302001002 | 安全文明施工费（老旧小区改造安装部分）
050405001003 | 安全文明施工费（老旧小区改造园建部分）
050405001004 | 安全文明施工费（老旧小区改造绿化部分）
041109001004 | 安全文明施工费（水环境市政工程）
041109001005 | 安全文明施工费（水环境土石方工程）
050405001005 | 安全文明施工费（水环境绿化工程）
2.2 | 夜间施工增加费
011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程)
011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程）
031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程）
041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程）
050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程）
050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程）
011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程）
041109002002 | 夜间施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 3 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109002003 | 夜间施工增加费（市政养护照明工程）
021007002001 | 夜间施工增加费（仿古建筑工程)
011707002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707002005 | 夜间施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302002002 | 夜间施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405002003 | 夜间施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405002004 | 夜间施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109002004 | 夜间施工增加费（水环境市政工程）
041109002005 | 夜间施工增加费（水环境土石方工程）
050405002005 | 夜间施工增加费（水环境绿化工程）
2.3 | 二次搬运费
011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003001 | 二次搬运费（市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004002 | 二次搬运费（园建工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 4 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003002 | 二次搬运费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003003 | 二次搬运费（市政养护照明工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
021007004001 | 二次搬运费（仿古建筑工程) | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004004 | 二次搬运费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
011707004005 | 二次搬运费（老旧小区改造土建、加装电梯部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
031302004002 | 二次搬运费（老旧小区改造安装部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004003 | 二次搬运费（老旧小区改造园建部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004004 | 二次搬运费（老旧小区改造绿化部分） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003004 | 二次搬运费（水环境市政工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
041109003005 | 二次搬运费（水环境土石方工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
050405004005 | 二次搬运费（水环境绿化工程） | [7 empty] | 按施工组织设计
2.4 | 冬雨季施工增加费
011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程)
011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程）
031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 5 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程）
050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程）
050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程）
011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程）
041109004002 | 冬雨季施工增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
041109004003 | 冬雨季施工增加费（市政养护照明工程）
021007005001 | 冬雨季施工增加费（仿古建筑工程)
011707005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
011707005005 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
031302005002 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造安装部分）
050405005003 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造园建部分）
050405005004 | 冬雨季施工增加费（老旧小区改造绿化部分）
041109004004 | 冬雨季施工增加费（水环境市政工程）
041109004005 | 冬雨季施工增加费（水环境土石方工程）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 6 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
050405005005 | 冬雨季施工增加费（水环境绿化工程）
2.5 | 工程定位复测费
01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程)
01B998 | 工程定位复测费（装饰工程）
03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程）
04B999 | 工程定位复测费（市政工程）
05B999 | 工程定位复测费（园建工程）
05B998 | 工程定位复测费（绿化工程）
01B997 | 工程定位复测费（土石方工程）
04B998 | 工程定位复测费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
04B997 | 工程定位复测费（市政养护照明工程）
02B999 | 工程定位复测费（仿古建筑工程)
01B989 | 工程定位复测费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
01B988 | 工程定位复测费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
03B995 | 工程定位复测费（老旧小区改造安装部分）
05B994 | 工程定位复测费（老旧小区改造园建部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 7 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
05B993 | 工程定位复测费（老旧小区改造绿化部分）
04B993 | 工程定位复测费（水环境市政工程）
04B992 | 工程定位复测费（水环境土石方工程）
05B992 | 工程定位复测费（水环境绿化工程）
2.6 | 其他
01B996 | 扬尘防治增加费（房屋建筑工程）
01B995 | 扬尘防治增加费（装饰工程）
03B996 | 扬尘防治增加费（通用安装工程）
04B996 | 扬尘防治增加费（市政工程）
05B996 | 扬尘防治增加费（园建工程）
05B995 | 扬尘防治增加费（绿化工程）
01B994 | 扬尘防治增加费（土石方工程）
01B990 | 扬尘防治增加费（房修结构装饰装修工程)
01B991 | 扬尘防治增加费（房修安装工程)
04B995 | 扬尘防治增加费（市政养护通用道路排水桥梁隧道工程）
02B996 | 扬尘防治增加费（仿古工程）
01B987 | 扬尘防治增加费（老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化)部分）
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 8 页 共 8 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
01B986 | 扬尘防治增加费（老旧小区改造土建、加装电梯部分）
04B988 | 扬尘防治增加费（水环境市政工程）
04B987 | 扬尘防治增加费（水环境土石方工程）
05B991 | 扬尘防治增加费（水环境绿化工程）
01B993 | 其他总价措施项目费（房修结构装饰装修工程）
01B992 | 其他总价措施项目费（房修安装工程）
17B999 | 其他总价措施项目费（管廊维护土建保洁检测工程）
17B998 | 其他总价措施项目费（管廊维护附属工程）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费
1.1.1 | 养老保险金
1.1.1.1 | 房屋建筑工程
1.1.1.2 | 装饰工程
1.1.1.3 | 通用安装工程
1.1.1.4 | 市政工程
1.1.1.5 | 园建工程
1.1.1.6 | 绿化工程
1.1.1.7 | 土石方工程
1.1.1.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.1.9 | 市政养护照明工程
1.1.1.10 | 仿古建筑工程
1.1.1.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.1.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.1.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.1.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.1.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.1.16 | 水环境市政工程
1.1.1.17 | 水环境土石方工程
1.1.1.18 | 水环境绿化工程
1.1.2 | 失业保险金
1.1.2.1 | 房屋建筑工程
1.1.2.2 | 装饰工程
1.1.2.3 | 通用安装工程
1.1.2.4 | 市政工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.2.5 | 园建工程
1.1.2.6 | 绿化工程
1.1.2.7 | 土石方工程
1.1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.2.9 | 市政养护照明工程
1.1.2.10 | 仿古建筑工程
1.1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.2.16 | 水环境市政工程
1.1.2.17 | 水环境土石方工程
1.1.2.18 | 水环境绿化工程
1.1.3 | 医疗保险金
1.1.3.1 | 房屋建筑工程
1.1.3.2 | 装饰工程
1.1.3.3 | 通用安装工程
1.1.3.4 | 市政工程
1.1.3.5 | 园建工程
1.1.3.6 | 绿化工程
1.1.3.7 | 土石方工程
1.1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.3.9 | 市政养护照明工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.3.10 | 仿古建筑工程
1.1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.3.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.3.16 | 水环境市政工程
1.1.3.17 | 水环境土石方工程
1.1.3.18 | 水环境绿化工程
1.1.4 | 工伤保险金
1.1.4.1 | 房屋建筑工程
1.1.4.2 | 装饰工程
1.1.4.3 | 通用安装工程
1.1.4.4 | 市政工程
1.1.4.5 | 园建工程
1.1.4.6 | 绿化工程
1.1.4.7 | 土石方工程
1.1.4.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.4.9 | 市政养护照明工程
1.1.4.10 | 仿古建筑工程
1.1.4.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.4.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.4.13 | 老旧小区改造安装部分
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.4.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.4.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.4.16 | 水环境市政工程
1.1.4.17 | 水环境土石方工程
1.1.4.18 | 水环境绿化工程
1.1.5 | 生育保险金
1.1.5.1 | 房屋建筑工程
1.1.5.2 | 装饰工程
1.1.5.3 | 通用安装工程
1.1.5.4 | 市政工程
1.1.5.5 | 园建工程
1.1.5.6 | 绿化工程
1.1.5.7 | 土石方工程
1.1.5.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.1.5.9 | 市政养护照明工程
1.1.5.10 | 仿古建筑工程
1.1.5.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.1.5.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.1.5.13 | 老旧小区改造安装部分
1.1.5.14 | 老旧小区改造园建部分
1.1.5.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.1.5.16 | 水环境市政工程
1.1.5.17 | 水环境土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.1.5.18 | 水环境绿化工程
1.2 | 住房公积金
1.2.1 | 房屋建筑工程
1.2.2 | 装饰工程
1.2.3 | 通用安装工程
1.2.4 | 市政工程
1.2.5 | 园建工程
1.2.6 | 绿化工程
1.2.7 | 土石方工程
1.2.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.2.9 | 市政养护照明工程
1.2.10 | 仿古建筑工程
1.2.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.2.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.2.13 | 老旧小区改造安装部分
1.2.14 | 老旧小区改造园建部分
1.2.15 | 老旧小区改造绿化部分
1.2.16 | 水环境市政工程
1.2.17 | 水环境土石方工程
1.2.18 | 水环境绿化工程
1.3 | 工程排污费
1.3.1 | 房屋建筑工程
1.3.2 | 装饰工程
1.3.3 | 通用安装工程
1.3.4 | 市政工程
1.3.5 | 园建工程
1.3.6 | 绿化工程
1.3.7 | 土石方工程
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：三峡分社宜昌市残疾人电商服务中心及供应链基地装修改造项目 |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1.3.8 | 市政养护通用道路排水桥梁隧道工程
1.3.9 | 市政养护照明工程
1.3.10 | 仿古建筑工程
1.3.11 | 老旧小区改造通用、室外配套(不含园建、绿化部分)
1.3.12 | 老旧小区改造土建、加装电梯部分
1.3.13 | 老旧小区改造安装部分
1.3.14 | 老旧小区改造园建部分
1.3.15 | 水环境市政工程
1.3.16 | 水环境土石方工程
1.4 | 其他规费
1.4.1 | 房修结构装饰装修规费
1.4.2 | 房修安装规费
1.4.3 | 管廊维护土建保洁检查检测规费
1.4.4 | 管廊维护附属规费
2 | 增值税
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13